## INTRODUZIONE
Dati e metodologia per ricavare l'Indice di circolarità dell'acqua (Ic) per impianti termoelettrici
2022_DATI | Nel foglio '2022_DATI' sono riportati i dati impiegati per il calcolo dell'Ic. I dati sono stati presi dalle Dichiarazioni Ambientali di ciascun impianto considerato e, dove necessario, integrati coi dati riportati nei Rapporti Annuali.
I nomi delle grandezze riportate sono presi tali e quali dalle relazioni consultate. In alcuni casi è stato necessario interpretare quanto riportato nelle Dichiarazioni Ambientali. Si riportano di seguito le definizioni principali utilizzate nella definizione dell'indice e dei fattori stessi:
| "Freshwater" (acqua dolce): | si intende la somma dell'acqua prelevata da: acquedotto, fiume/canale, lago, pozzo.
| "Acqua di secondo utilizzo": | si è intende l'acqua già impiegata da altre strutture, opportunamente trattata dalle stesse e fornite all'impianto termoelettrico considerato.
| "Acqua recuperata": | si intende l'acqua che viene trattata dall'ITAR, all'interno dell'impianto termoelettrico, e che viene impiegata nei processi dell'impianto.
| "Totale acqua prelevata": | si intende la somma di freshwater , acqua piovana, acqua di mare e acqua di secondo utilizzo​.
| "Reclaimed water": | si intende la somma di acqua recuperata e acqua di secondo utilizzo​.
| "Consumo di acqua": | si intende il risultato della formula freshwater-(scarichi in corpo superficiale-acqua scaricata in mare)
| "Energia generata": | si intende il risultato della formula Energia elettrica + 0,2671 Energia termica​
| "Internal reuse rate of treated water": | si intende il risultato della formula acqua recuperata / acqua processata da ITAR
| "Totale acque reflue": | si intende il risultato della formula (acqua processata da ITAR con relativo scarico+acque reflue industriali+acque meteoriche scaricate+spurgo da torre evaporativa) – acqua recuperata​
| "Water consumption rate": | si intende il risultato della formula Totale acque reflue/(Freshwater – acqua scaricata in fiume/canale) (%)​
| "Effluent discharge volume": | si intende il risultato della formula totale acque reflue / totale acqua prelevata (%)​
PUNTEGGI | Il foglio "P2022" contiene due tabelle. La tabella in cima riporta le "performance" di ciascun impianto nei diversi fattori-chiave considerati nell'Ic.
La tabella sottostante riporta i "punteggi" conseguiti da ciascun impianto nei medesimi fattori-chiave. I punteggi sono generalmente in una scala da 0 (pessima circolarità dell'acqua) a 100 (ottima circolarità dell'acqua).
L'approccio comunemente impiegato è stato:
1. identificare dei valori-soglia delle performances di tutti gli impianti
2. assegnare 100 punti al valore-soglia migliore, 0 punti al peggiore.
3. si assegnano punteggi intermedi ai valori-soglia successivi.
|  |  | (m3/MW installed/year) |  | A titolo di esempio: per il fattore-chiave 1: "Total freshwater withdrawal", si sono individuati i valori-soglia della tabella di sinistra.
|  |  | Performance | valore | In prima battuta ci si è chiesto: se il prelievo è di 100m3/MW/year, sapendo che 0 corrisponde a 100 punti, quanti punti bisognerebbe attribuire a un impianto con tale valore di prelievo?
|  |  | 0 | 100 | La risposta è stata determinata come: 85 punti
100
|  |  | 370000 | 0
|  |  | (m3/MW installed/year) |  | Successivamente si è considerato il valore-soglia successivo: 900m3/MW/year
|  |  | Performance | valore | Alla medesima domanda ci si è data la seguente risposta: 70 punti.
|  |  | 0 | 100
|  |  | 100 | 85 | Immediatamente è cominciato un processo di validazione, che si è ripetuto per ogni successivo valore-soglia. Tale processo si è svolto così:
|  |  | 900 | 70 |  | "Si sono attribuiti 85 punti per un consumo di 100m3/MW/anno e 70 punti per un consumo di 900m3/MW/year."
|  |  | 370000 | 0 |  | "Questo significa che, tra un consumo di 0m3/MW/anno e 100m3/MW/anno, vi è la stessa differenza in circolarità dell'uso dell'acqua rispetto a un consumo di 100m3/MW/anno e 900m3/MW/anno.
In altre parole: se potessi modificare un impianto in modo tale che il suo consumo specifico d'acqua si riduca da 900m3/MW
FUNZIONI DI UTILITA' | Nel foglio "V2022" sono riportate le funzioni che associano il punteggio a ciascuna performance. Tali "funzioni di valore" sono state costruite attraverso il metodo del consenso tra i membri del gruppo di lavoro che ha sviluppato tale indice.
In questo foglio, in sede di validazione, possono essere modificati i valori degli intervalli (tanto per i descrittori di performance quanto per i punteggi attribuiti). In prima battuta si chiede quindi di validare le decisioni prese per quanto riguarda le funzioni di valore.
PESI | Nel foglio "W2022" è riportata la tabella per ricavare i pesi di ciascun fattore-chiave. Per ricavare i pesi è inizialmente chiesto di rispondere alla domanda della cella D4, ossia di creare un ordine gerarchico di sottofattori in termini di contributo alla circolarità.
Una volta ordinati i fattori chiave, si assegna convenzionalmente un punteggio di 100 al primo fattore chiave selezionato. Progressivamente, per ciascun FC, ci si pone la seguente domanda: "Sapendo che il primo FC ha un peso di 100, quanto peso daresti a questo FC, immaginando di poter migliorare la performance di un impianto fittizio dal suo livello peggiore al suo livello migliore?"

## 2022_DATI
VARIABILE | Comune | Water scarcity | Tipo di combustibile | Potenza elettrica | Potenza termica | Ciclo combinato | Cogenerazione | Tipo di raffreddamento | Tipo di circuito | Energia Elettrica Lorda | Energia Elettrica Netta | Energia termica fornita | Di falda | Da acquedotto | Da lago | Da fiume/canale | Da pozzo | Acqua dolce | Da pioggia | Da mare | Acqua di secondo utilizzo | Totale acqua prelevata | Acqua per uso civile | Acqua recuperata | acqua demineralizzata | per raffreddamento | Scarichi in corpo idrico superficiale da raffreddamento | Acqua scaricata in fiume/canale | Acqua scaricata in mare | Acqua processata da ITAR | Acque reflue industriali | Acque meteorica scaricata | Spurgo da torre evap | Acque reflue dagli scarichi | Acque di processo cedute ad altri impianti | Totale acque reflue | Temperatura acqua di scarico | Dati su inquinanti?
u.m. |  |  |  | Mwe | MWt |  |  |  |  | MWh | MWh | MWh | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | m^3 | °C
Cassano | Cassano d'Adda (MI) | 3 | Gas Naturale | 848 |  | sì | no | ad acqua | open loop | 2485664 | 2440366.6 |  |  | 1673 |  | 223362000 | 477930 | 223841603 |  |  |  | 223841603 | 1673 | 0 | 477930 | 223362000 | 223362000 | 223362000 |  | 215098 | [5 empty] | 215098 | 21.17 | sì
Chivasso | Chivasso (To) | 3 | Gas Naturale | 1237 |  | sì | no | ad acqua | open loop | 3022984 | 2964373 |  |  | 12400 |  | 255480000 | 329499 | 255821899 |  |  |  | 255821899 | 12400 | 102202 | 329499 | 255480000 | 255480000 | 255480000 |  | 209784 | [5 empty] | 107582 | 19.63 | sì
Gissi | Gissi (CH) | 2 | Gas Naturale | 840 |  | sì | no | ad aria | dry | 1979751 | 1941397 |  |  | 1404 |  |  | 8745 | 10149 | 10681 |  | 17426 | 38256 | 10149 |  | 17426 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 22.5 | Sì
Mincio | Ponti sul Mincio (MN) | 3 | Gas Naturale | 380 |  | sì | no | ad acqua | open loop | 944286.7 | 922605 |  |  | 1030 |  | 72773218 |  | 72774248 |  |  |  | 72774248 | 1030 | 0 | 3730 | 72718135 | 72773218 | 72773218 | [7 empty] | 0 | 19.33 | sì
Monfalcone | Monfalcone (GO) | 3 | Carbone | 336 |  | no | no | ad acqua | open loop | 735000 | 662600 |  |  | 4300 |  |  | 624300 | 628600 |  | 111563000 |  | 112191600 | 4300 | 0 | na | 111563000 | 111563000 |  | 111563000 | 310200 | [5 empty] | 310200 | 18.313 | Sì
Sermide | Sermide e Felonica (MN) | 3 | Gas Naturale | 1158 |  | sì | no | ad acqua | open loop | 1983145.1 | 1922723.4 |  |  | 9189 |  | 354016018 |  | 354025207 |  |  | 248671 | 354273878 | 9189 | 248671 | na | 353743720 | 353743720 | 353815203 |  | 320154 | [5 empty] | 71483 | - | Sì
Piacenza | Piacenza | 3 | Gas Naturale | 841 |  | sì | no | ad acqua | open loop | 1790447.39 | 1759721.02 |  |  | 4956.977 |  | 219739574.6 | 593593.773 | 220338125.35 |  |  |  | 220338125.35 | 4956.977 | 0 | na | 219739574.6 | 219739574.6 | 219739574.6 |  | 247015.022 | [5 empty] | 247015.022 | 20.275 | Sì
Novel | Novara | 3 | Gas Naturale | 100 | 46 | sì | sì | torri evaporative wet dry | hybrid |  | 547369 | 330127 |  | 5153 |  | 550844 |  | 555997 |  |  |  | 555997 | 5153 | na | 473341 | 18532 |  |  |  |  | 192558 |  |  |  |  | 192558 | - | -
La Casella | Castel San Giovanni (PC) | 3 | Gas Naturale | 1524 |  | sì | no | ad acqua |  |  | 3908528 |  |  | 5751 |  | 567000000 |  | 567005751 |  |  |  | 567005751 | 5750 | 0 | 418556 | 565770000 | 565770000 | 565770000 |  | 632847 | 123000 |  |  |  |  | 755847 | 19.9925 | Sì
Santa Barbara | Cavrilia | 2 | Gas Naturale | 390 |  | sì | no | torre evaporativa | hybrid |  | 1378681 |  |  | 2971 |  | 1383696 |  | 1386667 |  |  |  | 1386667 | 2971 | 0 | na | 308064 | 0 |  |  | 120153 |  | 41316 | 308064 |  |  | 469533 | 18.4575 | Sì
Torrevaldaliga Nord | Civitavecchia | 2 | Carbone | 1980 |  | no | no | ad acqua | open loop |  | 5644000 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 1727368874 |  | 1727468874 | na | 511586 | 1600637 | 1654573028 | 1654573028 |  | 1654573028 | 511586 |  |  |  |  | 67614647 | 0 | 21.7217 | Sì
Pietrafitta | Perugia | 2 | Gas naturale | 370 |  | sì | no | torri di raffreddamento | hybrid | 614198.4 | 595080.93 |  |  | 1464 | 960552 | 2876095 |  | 3838111 |  |  |  | 3838111 | 1464 | 73813 | na | na |  | 801134 |  | 791519 | [5 empty] | 717706 | 16.5633 | -
Archimede | Priolo Gargallo | 0 | Gas naturale | 790 | 1410 | sì | no | ad acqua | open loop | 614859 | 592944 | [5 empty] | 2658870 | 2658870 |  | 1665565200 |  | 1668224070 | 1000 | 0 | na | 1665565200 | 1665565200 |  | 1665565200 | 208344 | [5 empty] | 208344 | 22.2 | Sì
Federico II | Brindisi | 2 | Carbone | 1980 |  | no | no | ad acqua |  | 8013148 | 7171326 |  |  | 94979 |  | 462340 | 137007 | 694326 | 61809 | 1881677211 |  | 1882433346 | 94979 | 2564163 |  | 1881677211 |  |  | 1880921632 | 2564163 | [5 empty] | 0 | 23.01 | Sì
Leinì | Leinì | 3 | Gas naturale | 409.2 | 200 | sì | sì | ad aria | dry | 2173085 | 2146732 | 55473 |  | 81510 |  |  |  | 81510 |  |  |  | 81510 | 1441 | 0 | na | 0 | [7 empty] | 33270 |  | 33270 | 17 | sì
Voghera | Voghera | 3 | Gas naturale | 410 |  | sì | no | ad aria | dry | 2639786 | 2593427 | [5 empty] | 83540 | 83540 |  |  |  | 83540 | 643 | [10 empty] | 57222 |  | 57222 | nd | nd
Moncalieri | Moncalieri | 3 | Gas naturale | 800 | 500 | sì | sì | ? |  | 2734000 | 2672000 | 1510000 |  | 45981 |  | 213372000 | 952774 | 214370755 |  |  |  | 214370755 | 45981 | na | na | 213372000 | 213372000 | 213372000 | [6 empty] | 3770581 | 0 | 19.3 | sì
Reggio Emilia | Reggio Emilia | 2 | Gas naturale | 70 | 52 | sì | sì | ad aria | dry | 195000 | 185000 | 366000 |  | 3284 |  |  | 59601 | 62885 |  |  | 29732 | 92617 | 3284 | 6085 | na | 0 |  |  |  | 6085 |  |  |  | 33150 |  | 33150 | nd | nd
Torino Nord | Torino Nord | 3 | Gas naturale | 390 | 220 | sì | sì | ad aria | dry | 2004000 | 1923000 | 742000 |  | 1192 |  |  | 464814 | 466006 |  |  | 106919 | 572925 | 1192 | 5325 | na | 0 |  |  |  | 5325 |  |  |  | 239517 |  | 239517 | nd | nd
Turbigo | Turbigo | 3 | Gas naturale | 1288 | 0 | sì | no | ad acqua | open loop | 943000 | 905000 |  |  | 20169 |  | 113645455 | 3943 | 113669567 |  |  |  | 113669567 | 20169 | na | na | 113578000 | 113578000 | 123662880 | [7 empty] | 0 | nd | sì
Aprilia | Aprilia | 2 | Gas naturale | 800 | 0 | sì | no | ad aria | dry | 1426852 | 1402608 |  |  | 1535 |  |  | 32869 | 34404 | 13129 |  |  | 47533 | 1535 | 0 | na | 0 | [9 empty] | 0 | nd | no*
Lodi | Lodi | 3 | Gas naturale | 801 | 0 | sì | no | ? |  | 2794364 | 2746359 |  |  | 4802 |  |  | 72730 | 77532 | 2026 |  |  | 79558 | 4802 | 2026 | na | na |  |  |  | 2026 | [5 empty] | 0 | nd | nd
Modugno | Modugno | 2 | Gas naturale | 810 | 0 | sì | no | ? |  | 1156374 | 1126589 |  |  | 1455 |  |  | 39231 | 40686 |  |  |  | 40686 | 1455 | 39231 | na | 0 |  |  |  | 39231 | [5 empty] | 0 | no | no*
Termoli | Termoli | 2 | Gas naturale | 770 | 0 | sì | no | torre evaporativa | hybrid | 1081077 | 1047460 |  |  | 550 |  | 1240507 |  | 1241057 |  |  |  | 1241057 | 550 | na | na | na | [7 empty] | 321356 |  | 321356 | 20.15 | sì
NOME IMPIANTO
Note on AL8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: C'è una sola misura di temperatura nel mese di dicembre, a parere mio non è un dato valido

## PUNTEGGI
| SF1 | SF2 | [6 empty] | SF3 | SF4 | SF5 | SF6 | SF7
| Prelievo specifico totale di acqua dolce | Tipo di acqua impiegata | [5 empty] | Livello di stress idrico | Consumo idrico per MWh generato | Tasso di riuso interno dell'acqua trattata | Tasso di consumo idrico | Gestione dello scarico termico (delta di temperatua) | Inquinanti negli effluenti
Impianto | (m3/MW installato/year) |  | Recuperata / secondo utilizzo | Piovana | Marina | Di falda | Superficiale | (https://drought.emergency.copernicus.eu/tumbo/edo/map/>) | (m3/MWh) | (%) | (%) | (°C) | Numero di inquinanti la cui concentrazione annua è maggiore o uguale al 50% del limite AIA | Impianto
Cassano | 263964.1545 | -12.8357 | 0 | 0 | 0 | 0.0021351 | 0.99786 | 3 | 0.19653 | 0% | 44.85% | 13.83 | - | Cassano
Chivasso | 206808.3258 | -12.7866 | 0.0003995 | 0 | 0 | 0.001288 | 0.99866 | 3 | 0.11534 | 48.72% | 31.47% | 15.37 | - | Chivasso
Gissi | 12.0821 | 90.3294 | 0.45551 | 0.2792 | 0 | 0.22859 | 0 | 2 | 0.0052277 | 0% | 0% | 12.5 | - | Gissi
Mincio | 191511.1789 | -12.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 3 | 0.0011164 | 0% | 0% | 15.67 | - | Mincio
Monfalcone | 1870.8333 | 95.8724 | 0 | 0 | 0.9944 | 0.0055646 | 0 | 3 | 0.94869 | 0% | 49.35% | 16.687 | - | Monfalcone
Sermide | 305721.2496 | -12.6472 | 0.0014038 | 0 | 0 | 0 | 0.99927 | 3 | 0.1464 | 77.67% | 34.04% | 0 | - | Sermide
Piacenza | 261995.3928 | -12.8299 | 0 | 0 | 0 | 0.002694 | 0.99728 | 3 | 0.34014 | 0% | 41.27% | 14.725 | - | Piacenza
Novel | 5559.97 | -12.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99073 | 3 | 0.87483 | 0% | 34.63% | 0 | - | Novel
La Casella | 372051.0177 | -12.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99999 | 3 | 0.31617 | 0% | 61.16% | 15.0075 | 0 | La Casella
Santa Barbara | 3555.5564 | -8.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99786 | 2 | 1.0058 | 0% | 33.86% | 16.5425 | 1 | Santa Barbara
Torrevaldaliga Nord | 50.5051 | 85.7474 | 0.00029615 | 0 | 0.99994 | 0 | 0 | 2 | 0.017718 | 100% | 0% | 13.2783 | - | Torrevaldaliga Nord
Pietrafitta | 10373.273 | -6.0955 | 0.019232 | 0 | 0 | 0 | 0.99962 | 2 | 6.4497 | 9.325% | 23.63% | 18.4367 | - | Pietrafitta
Archimede | 3365.6582 | 64.206 | 0 | 0 | 0.99841 | 0.0015938 | 0 | 0 | 4.4842 | 0% | 7.836% | 12.8 | - | Archimede
Federico II | 350.6697 | 85.8568 | 0.0013622 | 3.2835e-05 | 0.9996 | 7.2782e-05 | 0.00024561 | 2 | 0.09682 | 100% | 0% | 11.99 | 1 | Federico II
Leinì | 199.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.037709 | 0% | 40.82% | 18 | 0 | Leinì
Voghera | 203.7561 | -2.8571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.032212 | 0% | 68.5% | 0 | 2 | Voghera
Moncalieri | 267963.4437 | -12.8099 | 0 | 0 | 0 | 0.0044445 | 0.99534 | 3 | 0.32476 | 0% | 0% | 15.7 | - | Moncalieri
Reggio Emilia | 898.3571 | 51.56 | 0.38672 | 0 | 0 | 0.64352 | 0 | 2 | 0.2224 | 100% | 52.72% | 0 | 1 | Reggio Emilia
Torino Nord | 1194.8872 | 25.6697 | 0.19591 | 0 | 0 | 0.8113 | 0 | 3 | 0.21969 | 100% | 51.4% | 0 | 2 | Torino Nord
Turbigo | 88252.7694 | -12.8545 | 0 | 0 | 0 | 3.4688e-05 | 0.99979 | 3 | 0.10118 | 0% | 0% | 0 | 0 | Turbigo
Aprilia | 43.005 | 32.7532 | 0 | 0.27621 | 0 | 0.6915 | 0 | 2 | 0.024529 | 0% | 0% | 0 | - | Aprilia
Lodi | 96.794 | 4.191 | 0.025466 | 0.025466 | 0 | 0.91418 | 0 | 3 | 0.028231 | 100% | 0% | 0 | - | Lodi
Modugno | 50.2296 | 126.7285 | 0.96424 | 0 | 0 | 0.96424 | 0 | 2 | 0.036114 | 100% | 0% | 0 | - | Modugno
Termoli | 1611.7623 | -8.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99956 | 2 | 1.1848 | 0% | 25.89% | 14.85 | - | Termoli
NOME IMPIANTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 35 | - | NOME IMPIANTO
PUNTEGGI (VALORI ATTRIBUITI) | SF1 | SF2 | [6 empty] | SF3 | SF4 | SF5 | SF6 | SF7
Impianto | Prelievo specifico totale di acqua dolce | Tipo di acqua impiegata | [6 empty] | Consumo idrico per MWh generato | Tasso di riuso interno dell'acqua trattata | Tasso di consumo idrico | Gestione dello scarico termico (delta di temperatua) | Inquinanti negli effluenti | Impianto
Cassano | 9.4003 | -12.8357 | [6 empty] | 87.8549 | 0 | 22.1207 | 80 | 0 | Cassano
Chivasso | 14.4673 | -12.7866 | [6 empty] | 89.6592 | 48.7177 | 34.2408 | 0 | 0 | Chivasso
Gissi | 98.1877 | 90.3294 | [6 empty] | 99.4772 | 0 | 100 | 80 | 0 | Gissi
Mincio | 15.8235 | -12.857 | [6 empty] | 99.8884 | 0 | 100 | 0 | 0 | Mincio
Monfalcone | 65.8688 | 95.8724 | [6 empty] | 71.1403 | 0 | 18.5218 | 0 | 0 | Monfalcone
Sermide | 5.6985 | -12.6472 | [6 empty] | 88.9689 | 77.6723 | 31.1533 | 0 | 0 | Sermide
Piacenza | 9.5749 | -12.8299 | [6 empty] | 84.6636 | 0 | 24.9849 | 80 | 0 | Piacenza
Novel | 50.1703 | -12.738 | [6 empty] | 72.7815 | 0 | 30.4405 | 0 | 0 | Novel
La Casella | -0.18183 | -12.857 | [6 empty] | 85.1963 | 0 | 9.7088 | 0 | 100 | La Casella
Santa Barbara | 58.6998 | -8.5531 | [6 empty] | 69.9807 | 0 | 31.3673 | 0 | 80 | Santa Barbara
Torrevaldaliga Nord | 92.4242 | 85.7474 | [6 empty] | 98.2282 | 100 | 100 | 80 | 0 | Torrevaldaliga Nord
Pietrafitta | 48.5518 | -6.0955 | [6 empty] | 51.8342 | 9.3255 | 43.6413 | 0 | 0 | Pietrafitta
Archimede | 59.5078 | 64.206 | [6 empty] | 58.3861 | 0 | 68.6568 | 80 | 0 | Archimede
Federico II | 80.2999 | 85.8568 | [6 empty] | 90.318 | 100 | 100 | 60 | 80 | Federico II
Leinì | 83.1401 | 0 | [6 empty] | 96.2291 | 0 | 25.3463 | 0 | 100 | Leinì
Voghera | 83.0546 | -2.8571 | [6 empty] | 96.7788 | 0 | 7.8759 | 0 | 60 | Voghera
Moncalieri | 9.0458 | -12.8099 | [6 empty] | 85.0052 | 0 | 100 | 0 | 0 | Moncalieri
Reggio Emilia | 70.0308 | 51.56 | [6 empty] | 87.28 | 100 | 15.8278 | 0 | 80 | Reggio Emilia
Torino Nord | 68.7452 | 25.6697 | [6 empty] | 87.3402 | 100 | 16.8817 | 0 | 60 | Torino Nord
Turbigo | 24.9776 | -12.8545 | [6 empty] | 89.9738 | 0 | 100 | 0 | 100 | Turbigo
Aprilia | 93.5493 | 32.7532 | [6 empty] | 97.5471 | 0 | 100 | 0 | 0 | Aprilia
Lodi | 85.4809 | 4.191 | [6 empty] | 97.1769 | 100 | 100 | 0 | 0 | Lodi
Modugno | 92.4656 | 126.7285 | [6 empty] | 96.3886 | 100 | 100 | 0 | 0 | Modugno
Termoli | 66.9712 | -8.5676 | [6 empty] | 69.3839 | 0 | 40.9275 | 80 | 0 | Termoli
NOME IMPIANTO | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 0 | NOME IMPIANTO
Note on K2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Rapporto tra acqua recuperata e acqua trattata da ITAR
Note on M2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inteso come Delta T = T max - T scarico. Maggiore è il delta meglio è.
Note on J17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Non c’è il dato di acqua scaricata in corpo superficiale, quindi non si considera acqua scaricata in mare. La formula è stata cambiata di conseguenza
Note on N21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dati del 2023-2024
Note on K33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Rapporto tra acqua recuperata e acqua trattata da ITAR
Note on M33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inteso come Delta T = T max - T scarico. Maggiore è il delta meglio è.

## FUNZIONI UTILITA
FUNZIONI DI UTILITA' | Prelievo totale di acqua dolce (m3/anno) |  |  |  |  | Tipo di acqua impiegata |  |  |  |  | Livello di stress idrico | Consumo idrico per MWh generato (m3/MWh/anno) |  |  |  |  | Tasso di riuso interno dell'acqua trattata |  | Tasso di consumo idrico |  |  |  |  | Gestione dello scarico termico (delta di temperatura) |  |  | Inquinanti negli effluenti
| Performance | valore | range | m | q | Recuperata / secondo utilizzo | Piovana | Marina | Di falda | Superficiale |  | Performance | valore | range | m | q | Performance | Valore | Performance | Valore | range | m | q | Performance |  | Valore | Performance | Valore
| 0 | 100 |  |  |  | Prima assegnazione: valori assegnati da noi | [5 empty] | 0 | 100 |  |  |  | 100% | 100 | 0% | 100 |  |  |  | 7 | 0-7 | 0 | 0 | 100
| 100 | 85 | 100-85 | -0.15 | 100 | 100 | 90 | 75 | 40 | 30 | 0 | 0.1 | 90 | 90-100 | -100 | 100 | 0% | 0 | 10% | 60 | 85-100 | -400 | 100 | 10 | 7-10 | 40 | 1 | 80
| 900 | 70 | 85-70 | -0.01875 | 86.875 | 110 | 99 | 82.5 | 36 | 27 | 1 | 1 | 70 | 70-90 | -22.2222 | 92.2222 |  |  | 35% | 30 | 65-80 | -120 | 72 | 12 | 10-12 | 60 | 2 | 60
| 5600 | 50 | 70-50 | -0.0042553 | 73.8298 | 120 | 108 | 90 | 32 | 24 | 2 | 10 | 40 | 40-70 | -3.3333 | 73.3333 |  |  | 60% | 10 | 40-65 | -80 | 58 | 15 | 12-15 | 80 | 3 | 40
| 88000 | 25 | 50-25 | -0.0003034 | 51.699 | 130 | 117 | 97.5 | 28 | 21 | 3 | 100 | 10 | 10-40 | -0.33333 | 43.3333 |  |  | 100% | 0 | 0-40 | -25 | 25 | 15+ | >15 | 100 | 4 | 20
| 370000 | 0 | 25-0 | -8.8652e-05 | 32.8014 | normalizzazione | [5 empty] | 190 | 0 | 10-0 | -0.11111 | 21.1111 | [10 empty] | >=5 | 0
[6 empty] | 100 | 85.7143 | 64.2857 | 14.2857 | 0 | Nullo
[6 empty] | 114.2857 | 98.5714 | 75 | 8.5714 | -4.2857 | Attenzione
[6 empty] | 128.5714 | 111.4286 | 85.7143 | 2.8571 | -8.5714 | Allarme
[6 empty] | 142.8571 | 124.2857 | 96.4286 | -2.8571 | -12.8571 | Pericolo
[24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 100
[24 empty] | 7 | 0 |  | 1 | 100
[24 empty] | 7 | 40 |  | 1 | 80
[24 empty] | 10 | 40 |  | 2 | 80
[24 empty] | 10 | 60 |  | 2 | 60
[24 empty] | 12 | 60 |  | 3 | 60
[24 empty] | 12 | 80 |  | 3 | 40
[24 empty] | 15 | 80 |  | 4 | 40
[24 empty] | 15 | 100 |  | 4 | 20
[27 empty] | 5 | 20
[27 empty] | 5 | 0
In questo fattore-chiave, l'attribuzione iniziale dei punteggi (celle G4:K4) è stata fatta nel modo seguente:
Q: Se un impianto impiegasse soltanto reclaimed/wastewater, quanti punti gli attribuiremmo? A: 100
Q: Dato che l'impiantocon il 100% di reclaimed/wastewater avrebbe 100 punti, quanti punti daremmo se l'impianto operasse con solamente seawater? A: 90
Si prosegue in questo modo, avendo cura di validare continuamente che le distanze tra i punteggi rispecchino una differenza di circolarità.
Note on Y2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: T media acqua scaricata= 35°- x

## PESI
| Premessa: | Si immagini di avere un impianto con le caratteristiche peggiori in tutti i fattori.
| Fattore-chiave |  | Se potessi trasformare la performance di questo impianto fittizio da pessimo a ottimo in un solo sottofattore, quale sceglieresti? Escludendo quello che hai appena scelto, quale miglioreresti in seguito? Inserire un numero da 1 a 7 per ciascun SF | In che misura quantificheresti l'oscillazione dal livello peggiore al livello migliore di performance nel SF#, sapendo che è stato assegnato un peso di 100 all'oscillazione dal livello peggiore a quello migliore nel primo sottofattore? Attribuire 100 alla prima scelta | PESI RISULTANTI
SF1 | Prelievo specifico totale di acqua dolce | (m3/MW installato/year) | 4 | 27 | 8.94%
SF2 | Tipo di acqua impiegata | Rank source types: 1) Reclaimed/wastewater, 2) Rainwater, 3) Seawater, 4) Groundwater, 5) Surface water | 3 | 50 | 16.56%
SF3 | Consumo idrico per MWh generato | (m3/MWh) | 5 | 22 | 7.285%
SF4 | Tasso di riuso interno dell'acqua trattata | (%) | 2 | 70 | 23.18%
SF5 | Tasso di consumo idrico | (%) | 1 | 100 | 33.11%
SF6 | Gestione dello scarico termico (delta di temperatua) | (°C) | 7 | 15 | 4.967%
SF7 | Inquinanti negli effluenti | Numero di inquinanti la cui concentrazione annua è maggiore o uguale al 50% del limite AIA | 6 | 18 | 5.96%

## IC
|  | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | SF6 | SF7
# | Impianto | Prelievo specifico totale di acqua dolce | Tipo di acqua impiegata | Consumo idrico per MWh generato | Tasso di riuso interno dell'acqua trattata | Tasso di consumo idrico | Gestione dello scarico termico (delta di temperatua) | Inquinanti negli effluenti | INDICE DI CIRCOLARITA'
23 | Modugno | 8.2668 | 20.9815 | 7.0217 | 23.1788 | 33.1126 | 0 | 0 | 92.5614
14 | Federico II | 7.1791 | 14.2147 | 6.5795 | 23.1788 | 33.1126 | 2.9801 | 4.7682 | 92.013
11 | Torrevaldaliga Nord | 8.2631 | 14.1966 | 7.1557 | 23.1788 | 33.1126 | 3.9735 | 0 | 89.8803
22 | Lodi | 7.6423 | 0.69388 | 7.0791 | 23.1788 | 33.1126 | 0 | 0 | 71.7067
3 | Gissi | 8.7784 | 14.9552 | 7.2467 | 0 | 33.1126 | 3.9735 | 0 | 68.0663
18 | Reggio Emilia | 6.261 | 8.5364 | 6.3581 | 23.1788 | 5.241 | 0 | 4.7682 | 54.3436
21 | Aprilia | 8.3637 | 5.4227 | 7.1061 | 0 | 33.1126 | 0 | 0 | 54.0051
19 | Torino Nord | 6.1461 | 4.25 | 6.3625 | 23.1788 | 5.59 | 0 | 3.5762 | 49.1035
13 | Archimede | 5.3202 | 10.6301 | 4.2533 | 0 | 22.734 | 3.9735 | 0 | 46.9112
20 | Turbigo | 2.2331 | -2.1282 | 6.5544 | 0 | 33.1126 | 0 | 5.9603 | 45.7321
4 | Mincio | 1.4147 | -2.1286 | 7.2766 | 0 | 33.1126 | 0 | 0 | 39.6753
17 | Moncalieri | 0.80873 | -2.1209 | 6.1924 | 0 | 33.1126 | 0 | 0 | 37.9929
6 | Sermide | 0.50947 | -2.0939 | 6.4812 | 18.0035 | 10.3157 | 0 | 0 | 33.2159
5 | Monfalcone | 5.8889 | 15.8729 | 5.1824 | 0 | 6.133 | 0 | 0 | 33.0773
15 | Leinì | 7.4331 | 0 | 7.0101 | 0 | 8.3928 | 0 | 5.9603 | 28.7962
2 | Chivasso | 1.2934 | -2.117 | 6.5315 | 11.2922 | 11.338 | 0 | 0 | 28.3381
24 | Termoli | 5.9875 | -1.4185 | 5.0545 | 0 | 13.5522 | 3.9735 | 0 | 27.1491
10 | Santa Barbara | 5.248 | -1.4161 | 5.0979 | 0 | 10.3865 | 0 | 4.7682 | 24.0846
12 | Pietrafitta | 4.3407 | -1.0092 | 3.776 | 2.1615 | 14.4508 | 0 | 0 | 23.7198
16 | Voghera | 7.4254 | -0.47304 | 7.0501 | 0 | 2.6079 | 0 | 3.5762 | 20.1865
8 | Novel | 4.4854 | -2.1089 | 5.302 | 0 | 10.0796 | 0 | 0 | 17.7581
7 | Piacenza | 0.85603 | -2.1242 | 6.1675 | 0 | 8.2732 | 3.9735 | 0 | 17.1461
1 | Cassano | 0.84043 | -2.1251 | 6.4 | 0 | 7.3247 | 3.9735 | 0 | 16.4136
9 | La Casella | -0.016256 | -2.1286 | 6.2064 | 0 | 3.2148 | 0 | 5.9603 | 13.2365
25 | NOME IMPIANTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 33.1126 | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Rapporto tra acqua recuperata e acqua trattata da ITAR
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inteso come Delta T = T max - T scarico. Maggiore è il delta meglio è.